# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОРНУЮ ПОДСТАНЦИЮ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ

Уважаемый клиент!

Просим Вас внимательно ознакомиться с опросным листом, выбрать и отметить необходимые пункты.

Нужное отметить галочкой, или подчеркнуть, или обвести, или дописать свои данные.

| Структура условного обозначения | Х КТП/ ХХ – Х/Х/0,4 кВ ХХХ |
| --- | --- |
| Тип КТП | Столбовая на одном или двух столбах (КТПС) |
|  | Мачтовая на пасынках (КТПМ) |
|  | Киосковая (КТПК) |
| Количество трансформаторов | один | два |
| Тип трансформатора | ТМ | ТМГ | ТС |
| Мощность силового трансформатора, кВА | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| Схема и группа соединений силового трансформатора | Y/Y | Δ/Y |  |
| Исполнение КТП | проходная | тупиковая |
| Напряжение на вводе ВН, кВ | 6 | 10 |
| Коммутационный аппарат на вводе ВН | РЛНД | РВЗ | ВНА | ВНР |
| Трансформаторный коммутационный аппарат и защита трансформатора | ПКТ | РВЗ+ПКТ | ВНАП | ВНРП |
| Наличие разрядников ВН | РВН | РВО | ОПН | нет |
| Секционирование по стороне ВН | да | нет |
| Учет по стороне ВН | активный | реактивный | актив-реактив. | нет |
| Учет по стороне НН | Активный | реактивный | актив-реактив. | нет |
| Тип счетчика НН | Меркурий 230 AM-02 прямого включения |
| Тип и коэфф.тр.тока НН | нет |
| Исполнение вводов РУВН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Исполнение выводов РУНН | воздух | кабель | воздух-кабель |
| Коммута-ционный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа | ВР | РБ | РЕ | ВА |
|  | Номинальный ток | 100 | 160 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 |
| Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН | ПН | РПС | ВА | RBK | ARS | импортные выключатели |
|  |  |  |  |  |  | OEZ | Moeller | ABB | Legrand | Schneider |
| Токи фидеров, А | 25 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 |
| Количество отходящих линий, шт. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | да | нет |
| Учет энергии на уличное освещение | да | нет |
| Тип счетчика (по умолчанию эл.счётчик "Меркурий" 232AМ-01) |  |
| Учет энергии на отходящих линиях | да | нет |
| Тип счетчика (по умолчанию эл.счётчик "Меркурий") |  |
| Наличие АВР | да | нет |
| Наличие разрядников НН | РВО | ОПН | нет |
| Наличие коридора обслуживания | по РУВН | по РУНН | нет |
| Приборы контроля напряжения и тока на вводе НН | Вольтметр | Амперметры | Вольтметр и амперметры |

Дополнительные требования:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА:

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Фактический адрес |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |
| Контактное лицо |  |